Opoczno, dnia 21.06.2021r.

Pieczęć Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

**Nr 4/SHŚr-HK/2021**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 poz.2028 ) i § 21 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z dnia 23.02.2021r. Nr 02274/ZL/21 i z dnia 31.05.21r. Nr 08221/ZL/21, Nr 08223/ZL/21 z badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych przeprowadzonych przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 8, próbek wody pobranych do badań z hydroforni wodociągu publicznego Sepno w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu zatwierdzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie

**stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Sepno**

Po przeprowadzeniu analizy w/w sprawozdań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie stwierdza, że woda z wodociągu publicznego w Sepno w zakresie badanych parametrów spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Otrzymuje:

1.Wójt Gminy Sławno

26-332 Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31

2.Samorządny Zakład Komunalny, 26-332 Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31

3. a/a