*Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego*

*.....................................................*

*/Pieczęć firmowa Dostawcy/*

**Samorządowy Zakład Komunalny w Sławnie**

**ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31**

**26 – 332 Sławno**

**powiat opoczyński, województwo łódzkie**

**FORMULARZ OFERTOWY**

Nazwa Dostawcy

.....................................................................................................................................................

Adres

.....................................................................................................................................................

woj. …………………………………………………………………………………….

NIP ………………………………………………………………………………………

nr. tel.: ………………………………………………………………………………..

nr faksu: ……………………………………………………………………………..

adres e-mail: ……………………………………………………………………….

Osoba do kontaktu: …………………………………………………………………………………………………..……..…….

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia jest: **Dostawa materiałów wod-kan dla Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie w 2020 roku**składam/y niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie że akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz projekcie umowy oferując:

cenę netto: ……..…………… zł (słownie: ………………………………………………………………………….……………..

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..)

podatek VAT ………… % tj. ……….…………….. zł (słownie: ……………………………..………………….……………

………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..)

cenę brutto: ………………………. zł (słownie: …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..)

Powyższa cena uwzględnia wszystkie koszty Dostawcy związane z wykonaniem zamówienia i oszacowana została z uwzględnieniem wszystkich warunków określonych w zapytaniu ofertowym.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z postanowieniami, które zostały zawarte w projekcie umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na tych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Termin płatności –zapłata za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w formie przelewu   
na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze/rachunku – w terminie 30 dni - po   
dostarczeniu do siedziby Zamawiającego faktury/rachunku za faktycznie zrealizowaną usługę.

Okres związania ofertą - 60 dni

Termin realizacji zamówienia do dnia – 31.12.2020 r.

.................................... ....................................................................

Miejscowość/Data Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)do podpisania   
 niniejszej oferty w imieniu Dostawcy (ów)

**SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA KOSZTÓW**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa materiałów** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa** | **Cena jednostkowa netto** | **Cena**  **brutto**  **ogółem** |
|  | Wodomierz ¾” gwint. jednostronny DN 20 | szt. | 50 |  |  |  |
|  | Uszczelki do wodomierzy kryngielitowe (bordowe) | szt. | 100 |  |  |  |
|  | Nasuwka PVC ø 160 z uszczelką L = 380 mm | szt. | 6 |  |  |  |
|  | Nasuwka PVC ø 110 z uszczelką L = 320 mm | szt. | 4 |  |  |  |
|  | Króciec stalowy 1¼”ocynkowany 30 cm gwintowany obustronnie | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Króciec stalowy 1½” ocynkowany 30 cm gwintowany obustronnie | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Redukcja żeliwna kołnierzowa ø 100 x80 | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Trójnik żeliwny kołnierzowy ø 80 x80 | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Trójnik żeliwny kołnierzowy ø 100x80 | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Zasuwa żeliwna kołnierzowa z uszczelką miękką ø 100 F5 | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Zasuwa żeliwna kołnierzowa z uszczelką miękką ø 80 F4 | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Zasuwa przydomowa ø 40 | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Obudowa do zasuwy ø 40 | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Obudowa zasuwy ø 80 ø 100 | szt. | 2 |  |  |  |
|  | Kolano stopowe ø 80 | szt. | 2 |  |  |  |
|  | Skrzynka żeliwna uliczna (mała) | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Hydrant nadziemny ø 80 z kol. ze stali nierdzewnej H = 2450mm | szt. | 2 |  |  |  |
|  | Hydrant nadziemny ø 80 z kol. ze stali nierdzewnej H= 2150 mm | szt. | 3 |  |  |  |
|  | Kruciec żeliwny ø 80 L=300mm | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Kruciec żeliwny ø 80 L= 500mm | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Kruciec żeliwny ø 80 L=1000mm | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Nawiertka wodociągowa NWZ/PE ø 110 x 40 | szt. | 4 |  |  |  |
|  | Redukcja stalowa ocynkowana 1 ¼”” x ¾ ” | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Redukcja stalowa ocynkowana 1 ½” x ¾ ” | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Redukcja stalowa ocynkowana 1 ½” x 1 ¼” | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Opaska naprawcza kwas. DN 150 L=300 mm na rurę PVC ø 160 | szt. | 2 |  |  |  |
|  | Złączka PE GZ ø 40” x 40” | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Złączka PE GZ ø 32” x 32” | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Korek zaślepka GZ 1½” stalowe ocynkowane | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Korek zaślepka GZ 1 ¼” stalowe ocynkowane | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Rura zewn. kan. PVC ø 110 L=3,0m | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Rura zewn. kan. PVC ø 160 L=3,0m | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Rura kielichowa PVC ø 160 PN 10 L=6,0m | szt. | 5 |  |  |  |
|  | **RAZEM** | | |  |  |  |

ZAMAWIAJĄCY:

**Samorządowy Zakład Komunalny   
w Sławnie**

**ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31**

**26-332 Sławno**

**Dostawca:**

……………………………………………………………………………………….………………..

…………………………………………………..

*(nazwa/firma, adres, w zależności   
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………….

……………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

***Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO\*\*\*\****

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

**Dostawa materiałów wod-kan**

**dla Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie w 2020 roku**

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

……………………………………………………….

pieczęć oraz podpis Dostawcy

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

***..............................................***

***..............................................***

***..............................................***

*(nazwa i adres Dostwcy)*

ZAMAWIAJĄCY **Samorządowy Zakład Komunalny   
w Sławnie**

**ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31  
 26 – 332 Sławno**

|  |
| --- |
| **O Ś W I A D C Z E N I E**  **o braku podstaw do wykluczenia** |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia na:

**Dostawa materiałów wod-kan**

**dla Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie w 2020 roku**

**oświadczam/my, że:**

nie zachodzą żadne okoliczności, o których mowa poniżej, które mogłyby stanowić podstawę   
do wykluczenia mnie, jako Dostawcy z w/w postępowania:

nie jestem podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, w szczególności:

a) nie uczestniczę w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) nie posiadam co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów   
 prawa,

c) nie pełnię funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  
 pełnomocnika,

d) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa   
 w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia   
 w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

*..................................... ....................................................................*

*Miejscowość/Data Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)do podpisania   
 niniejszej oferty w imieniu Dostawcy (ów)*