*Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego*

**HARMONOGRAM**

*wykonania w 2024 roku badań monitoringowych ujęć wody, oczyszczalni ścieków,
badania komunalnych osadów ściekowych oraz testów zgodności skratek – Gmina Sławno*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***L.P.*** | ***ZAKRES BADAŃ*** |  | ***MIESIĄCE WYKONANIA BADAŃ*** | ***ILOŚĆ PRÓB*** |
| **ZADANIE Nr I** |
| 1. | Ujęcia wód podziemnych -Badanie wartości parametrów wody pitnej ujmowanej dla potrzeb wodociągu wiejskiego***Sepno-Radonia***(hydrofornia lub sieć)  | Parametry grupy A (monitoring kontrolny) | luty |  | **1** |
| maj |  | **1** |
| lipiec |  | **1** |
| październik |  | **1** |
| Dodatkowe badanie wody surowej - studnia | Parametry grupy A(monitoring kontrolny) | maj |  | **1** |
|  | Parametry grupy B (monitoring przeglądowy) |  | wrzesień | **1** |
| 2. | Ujęcia wód podziemnych -Badanie wartości parametrów wody pitnej ujmowanej dla potrzeb wodociągu wiejskiego***Owadów Brzezinki*** | Parametry grupy A (monitoring kontrolny) | luty |  | **1** |
| maj |  | **1** |
| lipiec |  | **1** |
| październik |  | **1** |
| Parametry grupy B (monitoring przeglądowy) |  | wrzesień | **1** |
| **ZADANIE Nr II** |
| 3. | **Oczyszczalnia ścieków w Trojanowie** Badanie wartości wskaźników zanieczyszczeń i substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego | Pobieranie i badanie:* ścieki surowe,
* ścieki oczyszczone,
* woda powierzchniowa przed wylotem,
* woda powierzchniowa za wylotem
 | luty |  | **1** |
| maj |  | **1** |
| sierpień |  | **1** |
| listopad |  | **1** |
| 4. | **Oczyszczalnia ścieków w Zachorzowie-Kolonii**Badanie wartości wskaźników zanieczyszczeń i substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego | Pobieranie i badanie:* ścieki surowe,
* ścieki oczyszczone,
 | kwiecień |  | **1** |
|
| październik |  | **1** |
|
| **ZADANIE Nr III** |
| 5. | **Oczyszczalnia Ścieków w *Trojanowie***Wykonie badań komunalnych osadów ściekowych – odpad o kodzie 19 08 05(*Badanie komunalnych osadów ściekowych do rolniczego wykorzystania*) | * pobraniei badanie komunalnych osadów ściekowych
 | luty/marzec |  | **1** |
| kwiecień/maj |  | **1** |
| czerwiec/lipiec |  | **1** |
| sierpień/wrzesień |  | **1** |
| październik/listopad |  | **1** |
| Badanie gruntu pod kątem stosowania komunalnych osadówściekowych | * badanie gleby
 | luty/marzec |  | **1** |
| kwiecień/maj |  | **1** |
| czerwiec/lipiec |  | **1** |
| sierpień/wrzesień |  | **1** |
| październik/listopad |  | **1** |
|  | Wykonanie Raportu pn. Opracowanie dokumentacji dotyczącej ustalenia dopuszczalnej dawki osadu w celu rolniczego lub przyrodniczego wykorzystania z Oczyszczalni Ścieków w Trojanowie, po każdorazowym wykonaniu badań komunalnych osadów ściekowych i gleby. |  | luty/marzec |  | **1** |
| kwiecień/maj |  | **1** |
| czerwiec/lipiec |  | **1** |
| sierpień/wrzesień |  | **1** |
| październik/listopad |  | **1** |
| 6. | **Oczyszczalnia Ścieków w Zachorzowie-Kolonii**Wykonie badań komunalnych osadów ściekowych – odpad o kodzie 19 08 05(*Badanie komunalnych osadów ściekowych do rolniczego wykorzystania*) | * Pobranie i badanie komunalnych osadów ściekowych
 | luty/marzec |  | **1** |
| maj/czerwiec |  | **1** |
| sierpień/wrzesień |  | **1** |
| październik/listopad |  | **1** |
| Badanie gruntu pod kątem stosowania komunalnych osadóww ściekowych | * badanie gleby
 | luty/marzec |  | **1** |
| maj/czerwiec |  | **1** |
| sierpień/wrzesień |  | **1** |
| październik/listopad |  | **1** |
|  | Wykonanie Raportu pn. Opracowanie dokumentacji dotyczącej ustalenia dopuszczalnej dawki osadu w celu rolniczego lub przyrodniczego wykorzystania z Oczyszczalni Ścieków w Zachorzowie-Kolonii, po każdorazowym wykonaniu badań komunalnych osadów ściekowych i gleby. |  | luty/marzec |  | **1** |
| maj/czerwiec |  | **1** |
| sierpień/wrzesień |  | **1** |
| październik/listopad |  | **1** |
| **ZADANIE Nr IV** |
| 7. | **Oczyszczalnia Ścieków w Trojanowie** Jednorazowe wykonanie testów zgodności odpadu o kodzie 19 08 01 – SKRATKI, celem przekazania do składowania na składowisku odpadów. | * Pobranie i badanie odpadu o kodzie 19 08 01 SKRATKI
 | listopad/grudzień |  | **1** |
| 8. | **Oczyszczalnia Ścieków w Zachorzowie-Kolonii**Jednorazowe wykonanie testów zgodności odpadu o kodzie 19 08 01 – SKRATKI, celem przekazania do składowania na składowisku odpadów. | * Pobranie i badanie odpadu o kodzie 19 08 01 SKRATKI
 | styczeń/luty |  | **1** |

 ..................................... ..............................................................

 Miejscowość/Data Podpisy