Załącznik Nr 2 do siwz

HARMONOGRAM

rzeczowo – finansowy zadania inwestycyjnego

ETAP I

Modernizacja  boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli

Termin realizacji do dnia  2014.11.07

| Lp. | Elementy i rodzaj robót | Cena netto | Planowana data realizacji (miesiąc) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach - nawierzchnie boisk sportowych , bieżni sportowych oraz kostkę brukową |  |  |
| 2 | Rozebranie obrzeży 8x30x100 cm na podsypce piaskowej |  |  |
| 2. | Nawierzchnia |  |  |
| 3 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową |  |  |
| 4 | Transport i montaż nawierzchni wyrównawczej ET o grubości 3,5cm, składającej się z granulatu SBR oraz żwiru połączonego lepiszczem poliuretanowym |  |  |
| 5 | Transport i montaż nawierzchni poliuretanowej warstwa (dolna), gr. min 10mm złożonej z polimerycznie związanego granulatu gumowego SBR 1-4mm ułożonej na uprzednio zagruntowanym podłożu |  |  |
| 6 | Transport i montaż nawierzchni poliuretanowej warstwa II (wykończeniowa) o grubości 3-4mm będąca mieszaniną granulatu EPDM i kleju poliuretanowego |  |  |
| 3 | Kostka brukowa |  |  |
| 14 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników |  |  |
| 15 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową |  |  |
| 16 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna i górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm |  |  |
| 17 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm |  |  |
| 18 | Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  |  |
| 4 | Wyposażenie |  |  |
| 20 | Dostawa i montaż; Słupki do siatkówki stalowe profil fi 76mm cynkowane ogniowo uniwersalne wolnostojące z regulacją wysokości kpl 1, Siatka do siatkówki z antenkami czarna wzmocniona taśmą z czterech stron szt. 1, wraz z dostawą i montażem tulei 2szt |  |  |
| Netto: |  |  | x |
| Podatek VAT …………. % : |  |  | x |
| Brutto: |  |  | x |

.....................................                                                                        ..........................................................

miejscowość/data  		                                                                                                                                       Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do

podpisania   niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (ów)

Załącznik Nr  2a do siwz

HARMONOGRAM

rzeczowo – finansowy zadania inwestycyjnego

ETAP II

Modernizacja  boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli

Termin realizacji do dnia  2015.05.31

| Lp. | Elementy i rodzaj robót | Cena netto | Planowana data realizacji (miesiąc) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Nawierzchnia |  |  |
| 7 | Malowanie linii segregacyjnych boiska malowanie natryskowo, szerokość linii ok5cm: boisko do siatkówki boisko do piłki nożnej boisko do piłki ręcznej boisko do koszykówki x2 |  |  |
| 8 | Oczyszczenie nawierzchni z mączki ceglastej gr. 3cm |  |  |
| 9 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr.5 cm |  |  |
| 10 | Transport i montaż nawierzchni wyrównawczej ET o grubości 5cm, składającej się z granulatu SBR oraz żwiru połączonego lepiszczem poliuretanowym |  |  |
| 11 | Transport i montaż nawierzchni poliuretanowej warstwa I (dolna), gr. min 10mm złożonej z polimerycznie związanego granulatu gumowego SBR 1-4mm ułożonej na uprzednio zagruntowanym podłożu |  |  |
| 12 | Transport i montaż nawierzchni poliuretanowej warstwa II (wykończeniowa) o grubości 3-4mm będąca mieszaniną granulatu EPDM i kleju poliuretanowego |  |  |
| 13 | Malowanie linii segregacyjnych na bieżni sportowej malowane natryskowo, szerokość linii ok 5cm: - rozstaw linii segregacyjnych od 120- 125cm. |  |  |
| 3 | Kostka brukowa |  |  |
| 19 | Plantowanie ziemi po ułożeniu kostki wraz z obsianiem |  |  |
| 4 | Wyposażenie |  |  |
| 21 | Piłkochwyt na boiska zewnętrzne, z montażem słupków co 2,5 m . Siatka polipropylenowa gr. 40mm oczko 100x100mm + okucia montażowe m2 |  |  |
| 22 | Trybuny sportowe zewnętrzne z siedziskami polipropylenowymi konstrukcja stalowa ocynkowana ilość miejsc siedzących 2 x50 miejsc. wymiary trybuny do 2m szerokości długość dopasowana do ilości miejsc siedzących. |  |  |
| 23 | Słupki metalowe (słupy tylko cynkowane i lakierowane RAL 8005) Słup stalowy 80x80 ocynkowany wys.4,0m montowany na zaprawę betonową w rozstawie co 2.5mb. Stężenie górne na skrajnych i środkowych polach szt. 10 |  |  |
| 24 | Stężenia górne na skrajnych i środkowych polach |  |  |
| Netto: |  |  | x |
| Podatek VAT ………….% : |  |  | x |
| Brutto: |  |  | x |

.....................................                                                                        ..........................................................

miejscowość/data  		                                                                                                                                       Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do

podpisania   niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (ów)